## 设备校验数据
证书编号 | 送检班组 | 样品名称 | 生产厂商 | 型号 | 样品编号 | 批准人 | 核验员 | 检定员 | 校验日期 | 有效日期 | 安装位置 | 设备精度 | 量程范围 | 输出范围 | 外观检查 | 绝缘电阻 | 输出纹波含量 | 输出值1 | 输出值2 | 输出值3 | 输出值4 | 输出值5 | 输出值6 | 输出值7 | 输出值8 | 输出值9 | 输出值10 | 输出值11 | 误差1 | 误差2 | 误差3 | 误差4 | 误差5 | 误差6 | 误差7 | 误差8 | 误差9 | 误差10 | 误差11 | 最大基本误差
123 | 123 | 123